Приложение № 2

к инструкции по правилам

пожарной безопасности

в ФГБОУ ВО «КНИТУ»

**ПАМЯТКА**

о порядке действий дежурного пульта управления УКЗПП на объектах КНИТУ

при поступлении сигнала о пожаре или повреждении контрольной аппаратуры пожарной автоматики «Стрелец-Мониторинг»

1. Действия ДПУ УКЗПП при получении сигнала тревоги

При получении сигнала тревоги дежурные пульта управления, принявшие сигнал о пожарной тревоге обязаны:

* 1. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по тел. 01 или 112,указав адрес объекта, свою фамилию, имя, отчество, номер телефона, с которого передается сообщение, и согласовать свои действия с оператором пожарной охраны по проверке обстоятельств срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии). Не более 3 (трех) минут.
  2. По установлению факта пожара, немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону 01 или 112, указав адрес объекта, причину сработки, свою фамилию, имя, отчество, номер телефона, с которого передается сообщение
  3. Сообщить о возгорании или задымлении ответственным лицам по списку, указанном на посту охраны.
  4. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа сделать запись в журнале приема-сдачи дежурств и сообщить осуществляющим планово-техническое обслуживание службам.
  5. ДПУ УКЗПП запрещается:
* допускать посторонних лиц к контрольной аппаратуре пожарной автоматики «Стрелец-Мониторинг».
* вскрывать контрольную аппаратуру пожарной автоматики «Стрелец-Мониторинг» без письменного разрешения начальника ОЭСБПП.
* допускать к контрольной аппаратуре пожарной автоматики «Стрелец Мониторинг» обслуживающий персонал, осуществляющий планово-техническое обслуживание сторонних организаций без письменного разрешения начальника ОЭСБПП, курирующего проректора и начальника УКЗПП.