МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО КНИТУ)

____________________________________________________________________________________________

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

с применением дистанционных образовательных технологий

«Автоматизация технологических процессов и производств» (72 акад.ч.)

(28 ноября – 14 декабря 2019 года)

РАСПИСАНИЕ ОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

в период 28 ноября – 14 декабря 2019 г.

Место проведения: ИДПО КНИТУ корпус «Г»

(г. Казань, ул. Попова д.10, аудитория 403).

| Дата | Время | Наименование тем |
| --- | --- | --- |
| 28 ноября четверг | 16:10 - 21:10 | Технические средства автоматизации процессов газовой промышленности. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. Первичные преобразователи технологических параметров давления, температуры, расхода, состава продуктов, уровня, их устройство и принцип действия (тензорезисторные, емкостные преобразователи давления и перепада давления, |
| 29 ноября пятница | 16:10 - 21:10 | Технические средства автоматизации процессов газовой промышленности. Кориоллисовые, вихревые, ультразвуковые, электромагнитные, турбинные и диафрагменные расходомеры, буйковые, емкостные, радарные и магнитные уровнемеры, термометры сопротивления, термопары). Преобразователи, регистраторы и регуляторы. Исполнительные механизмы. |
| 30 ноября суббота | 09.00 – 15.30 | Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Состав и содержание работ по созданию автоматизированных систем. Подсистемы АСУТП (информационные, управляющие), их характеристика и выполняемые функции. Выбор КТС АСУТП. |
| 07 декабря суббота | 09.00 – 15.30 | Технические средства автоматизации процессов газовой промышленности. Методика анализа технологического процесса как объекта управления. Выбор выходных и управляющих координат объекта, анализ возмущений. |
| 14 декабря суббота | 09.00 – 13.20. | Технические средства автоматизации процессов газовой промышленности. Типовые схемы автоматического регулирования расхода, давления, температуры, уровня, состава продуктов в процессах переработки. Выбор наиболее рациональных схем регулирования параметров технологического процесса. Организация импортозамещения по новым системам автоматизации. Рекомендации по применению. |

Менеджер программы: Банковская Ирина Робертовна (843) 2739572