МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО КНИТУ)

____________________________________________________________________________________________

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

с применением дистанционных образовательных технологий

«Эксплуатация полиэтиленовых распределительных газопроводов в соответствии с требованиями нормативных документов» (72 акад.ч.)

(05 декабря – 18 декабря 2019 года)

РАСПИСАНИЕ ОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

в период 09 декабря – 18 декабря 2019 г.

Место проведения: ИДПО КНИТУ корпус «Г»

(г. Казань, ул. Попова д.10, аудитория 108а).

| Дата | Время | Наименование тем |
| --- | --- | --- |
| 09 декабря понедельник | 18:00 - 19:30 | Введение Понятие о природных горючих газах промышленного и коммунально-бытового назначения Основные физико-химические показатели природных горючих газов промышленного и коммунально-бытового назначения. |
|  | 19:40 - 21:00 | Требования безопасности и показатели качества природных горючих газов промышленного и коммунально-бытового назначения |
| 10 декабря вторник | 18:00 - 19:30 | Газораспределительные системы Понятие о газораспределительных системах Обозначение трасс газопроводов на местности |
|  | 19:40 - 21:00 | Особенности прокладки газопроводов в пределах различных территориальных зон |
| 02 декабря среда | 18:00 - 19:30 | Устройство систем безопасности я обеспечение контролепригодности |
|  | 19:40 - 21:00 | Общие требования к эксплуатации сетей газораспределения Требования к персоналу эксплуатирующей организации |
| 03 декабря четверг | 18:00 - 19:30 | Эксплуатационная документация Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения |
|  | 19:40 - 21:00 | Мониторинг технического состояния газопроводов Техническое обслуживание газопроводов Текущий и капитальный ремонты газопроводов |
| 09 декабря пятница | 18:00 - 19:30 | Общие сведения о маркировке и контроле качества полиэтиленовых труб (ГОСТ Р 50838-2009), используемых при строительстве газопроводов сетей газораспределении Требования к сырью для производства полиэтиленовых труб для газопроводов |
|  | 19:40 - 21:10 | Понятие о маркировке и типоразмерах полиэтиленовых труб для газопроводов |
| 10 декабря суббота | 18:00 - 19:30 | Контроль качества полиэтиленовых труб и соединительных деталей |
|  | 19:40 - 21:10 | Способы соединения полиэтиленовых труб для газопроводов Сварка нагретым инструментом встык Сварка с закладными нагревателями |
| 16 декабря понедельник | 18:00 - 19:30 | Описание и оценка возможных дефектов в сварных соединениях |
|  | 19:40 - 21:10 | Идентификация оператора сварки полиэтиленовых труб Кодирование трассируемости |
| 17 декабря вторник | 18:00 - 19:30 | Общие технические требования к эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных н административных зданиях, на предприятиях и в котельных, а также к оформлению эксплуатационной документации Общие сведения о сетях газопотребления |
|  | 19:40 - 21:10 | Организация сетей газопотребления |
| 18 декабря среда | 18:00 - 19:30 | Особенности эксплуатации сетей газопотребления в жилых домах, котельных и на предприятиях |
|  | 19:40 - 21:10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления |

Менеджер программы: Кабирова Елена Викторовна (843) 2951485