Математическое моделирование тепловых процессов в теплообменных аппаратах

Чернов Н.С., Каргина А.А., Пашкина А.В.

Тольяттинский государственный университет

e-mail.office@tltsu.ru

Математическое описание теплового процесса в теплообменных аппаратах, которое принято называть математической моделью, следует представить в виде аналитического выражения, характеризующего изменение температуры в потоке теплоносителя во времени.

Наиболее просты модели теплообменников, в которых осуществляется передача тепла через стенку между первичным и вторичным теплоносителями, причем движение потоков теплоносителя характеризуется простейшими гидродинамическими моделями "идеального перемешивания" и "идеального вытеснения".

Математическое описание (модель) потоков теплоносителей может быть представлено следующими уравнениями[1]:

для потока "идеального перемешивания"

d(Vcpt)dτ=ϑcрвх⋅tвх−ϑcpt±Vq;     (1)

и для потока "идеального вытеснения"

Sвd(cpt)dτ=−d(ϑcpt)dl±Sвq,   (2)

где:V- объем рабочей среды (теплоносителя) в м3;

ϑ- расход теплоносителя в м3/с;

τ- время в ч;

cp- удельная теплоемкость теплоносителя в ккал/м3 0С;

t1 и tвх   - температура теплоносителя в любой точке и на выходе в 0С;

Sв- площадь сечения потока вытеснения в м2;

l- длина (пространственная координата) в м;

Vq=FKΔt- интенсивность теплообмена в рабочем объеме;

F=SL,S - площадь сечения в м2;

L - длина в м;

K- коэффициент теплопередачи в ккал/м2ч 0С;

Δt=t1−t2  - разность температур первичного и вторичного теплоносителей                     (движущая сила теплообменника) в 0С.

В правой части уравнений (1) и (2) последние слагаемые имеют плюс, если теплоноситель нагревается (воспринимает тепло), и минус если теплоноситель охлаждается.

VВ реальных теплообменниках зоны теплообмена имеют постоянный объем, расходы теплоносителей на входе и выходе из зоны одинаковые, теплоемкость практически не изменяется в пределах рабочего диапазона температур. Поэтому уравнения (1) и (2) после преобразований принимают вид:

Vcpdtdτ=ϑcрвх(tвх−t)±FKΔt;    (3) Sвcpdtdτ=−ϑcpdtdl±FLKΔt,     (4)

По характеру гидродинамического режима потоков теплоносителей возможны три типа теплообменных аппаратов:

- "перемешивание - перемешивание";

- " перемешивание - вытеснение";

- " вытеснение - вытеснение".

В указанных типах аппаратов движение потоков первичного и вторичного теплоносителей характеризуется моделями "идеального перемешивания" (3) и "идеального вытеснения" (4). Соответствующая комбинация этих уравнений является математической моделью одного из указанных типов теплообменников.

Эти модели следует выбирать для математического описания процесса в реальных теплообменных аппаратах, если структура потоков теплоносителей в них приближается к структуре "идеального перемешивания" либо "идеального вытеснения".

Например, для кожухотрубчатых, змеевиковых, спиральных и пластинчатых теплообменников применима модель " вытеснение - вытеснение", для погружных теплообменников - модель " перемешивание - вытеснение".

Указанные модели следует использовать для исследования переходных процессов (нестационарных режимов). При этом строятся динамические характеристики теплообменников, анализом работы которых можно определить время выхода аппарата на стационарный режим.

Статистические модели, характеризующие стационарные режимы работы теплообменников, можно получить, если принять, что производные по времени равны нулю (условие установившихся режимов).

Например, для теплообменника типа " перемешивание - вытеснение" статистическая математическая модель имеет вид следующей системы уравнений:

ϑ1сp1(t,1−t,,1)−FK(t1−t2)=0;    (5); ϑ2cp2dt2dl−FLK(t1−t2)=0,      (6)

где: t,1=tвхи t,,1=t1 в соответствии с определением модели "идеального    вытеснения".

Решением математической модели (5), (6) можно получить расчетные формулы для t,,1,t,2 и F.

В частности, для площади поверхности теплообмена в этом случае имеем:

F=ϑ2cpKln1−1θϑ1cp1ϑ2cp2,    (7) ;θ=t,,1−t,2t,1−t,,1.     (8)

Полученное из математической модели выражение для площади поверхности Fтеплообмена используется для оценки эффективности теплообменника заданной конструкции решением задачи оптимизации.

В качестве примера рассмотрим задачу оптимизации типа " перемешивание - вытеснение". Такой теплообменник может быть представлен конструкцией реального теплообменного аппарата с поверхностью теплообмена в виде змеевика из оребренных труб, (рис.1) в котором происходит охлаждение газообразных или жидких продуктов реакции.

Рис.1  Схема змеевикового теплообменника типа " перемешивание - вытеснение".

где:1- вход первичного теплоносителя; 2- его выход; 3- вход вторичного теплоносителя; 4 - его выход; 5 - змеевик; 6 - кожух.

Среди многих характеристик, влияющих на эффективность теплообменника, важнейшими являются площадь поверхности теплообмена  F и расход теплоносителя ϑ (в данном случае  вторичного) при заданной тепловой нагрузке Q. Поэтому для оценки эффективности теплообменника необходимо использовать критерий оптимальности R, аналитически выражаемый как сумма затрат[2]:

R=STϑ2+SFF,     (9)

ST- стоимость единицы объема вторичного теплоносителя в руб/м3;

STϑ2- затраты на теплоноситель;

SF- стоимость единицы поверхности теплообмена с учетом амортизации в руб/м3ч;

SFF- затраты на поверхность теплообмена.

Критерий оптимальности R может быть и более сложной функцией. Принятый вид R удобен при рассмотрении постановки и общего подхода к решению задачи оптимизации и в то же время является количественной мерой экономической эффективности теплообменника.

Задача сводится к определению наилучших (оптимальных) значений параметров  F и ϑ2, при которых затраты минимальны (минимум критерия оптимальности R). Необходимую связь между параметрами F иϑ2 дает математическое описание конкретного типа теплообменника. В рассматриваемом случае такая связь получена в виде формулы (7), из которой видно, что

F=f(ϑ2).

Для определения минимума критерия оптимальности следует продифференцировать R по ϑ2

и приравнять производную dRdϑ2 нулю, т.е. dRdϑ2=ST+SFdFdϑ2=0,     (10)

Отсюда следует, чтоdEdϑ2=−Cp2Kln1−1y+1y−1, где y=θϑ2⋅Cp2ϑ1⋅Cp1

Подставив в уравнение (10) получаем ST⋅KSF⋅Cp2=ln1−1y+1y−1    (11).

Левая часть последнего выражения (11) - безразмерный комплекс, который характеризуется стоимостными показателями ST, SF, а также параметрами K и cp2. Величина этого выражения обычно известна в исходной постановке задачи оптимизации и может быть рассмотрена как функция переменной y.

Если обозначить ST⋅KSF⋅Cp2=Z, то Z=f(y)=ln1−1y+1y−1   (12).

Функция f(y)позволяет дать оценку эффективности ТА типа «перемешивание - вытеснение» (по значениям ϑopt и Fopt). Т.е. ϑ2 - оптимальный расход вторичного теплоносителя и F- оптимальная площадь поверхности теплообмена.,

Литература:

- Машины и аппараты химических производств. Под редакцией И.И.Чернобыльского. Издание 3-е., переработанное к доп.- М., Машиностроение, 1975 – 416с.

- Маньковский О.Н. и др. Теплообменная аппаратура химических производств. Инженерные методы расчёта. Под редакцией П.Г. Романкова и М.И. Курочкиной – Л., Химия, 1976 – 368с.

Спасибо за внимание