ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД  ХИМИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Баландина А.Г., Хангильдин Р.И.

Уфимский государственный нефтяной технический университет, secret_anna@bk.ru

В последние годы процесс очистки промышленных стоков, как одно из мероприятий охраны природы, во многих индустриально развитых странах мира приобрел значение проблемы государственной важности. Залповые сбросы сточных вод, сбрасываемые нефтеперерабатывающими и нефтехимическими заводами, содержат большое количество нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ (ПАВ), фенолов и других вредных веществ.

Основными источниками загрязнения окружающей среды, связанными с нефтехимперерабатывающей промышленностью, являются:

1) сточные воды предприятий нефтехимического профиля;

2) сток с загрязненных территорий и временных складов предприятий;

3) фильтрат от свалок химического и бытового мусора [1].

Курьерами при этом могут быть фенолы, углеводороды и т.д. Так, весной 1991 года в Уфе в результате фенольной катастрофы  (тогда фенол попал в водопроводную воду в количестве, во много раз превышающем ПДК) обнаружилось, что на территории завода «Химпром», ставшем виновником экологической катастрофы, скопилось более 500 тысяч тонн отходов - шламов, насыщенных фенолами и диоксинами.   Только в 2004 года технологические производства ОАО «Химпром» были выведены на длительную остановку с прекращением выпуска регламентной товарной продукции и последующей консервацией на длительный период всех производственных и хозяйственных объектов. Завод официально закрыт, но опасность загрязнения окружающей среды существует до сих пор. Самое опасное  для города в этой ситуации то, что грунтовые воды в районе завода залегают неглубоко, на расстоянии 1-3 метров от поверхности, а это значит, что остается угроза попадания в них фенолов и диоксинов и дальнейшего их распространения с территории завода.

В 2010 году исполнилось 20 лет фенольно-диоксиновой трагедии на уфимском «Химпроме», которая привела к официальному признанию потерпевшими от употребления отравленной питьевой воды около 700 тысяч уфимцев [2].

В этой связи проблема загрязнения окружающей среды химическими загрязнителями становится особенно актуальной. При попадании их в открытые водоемы и подземные горизонты изменяются органолептические и физико-химические характеристики воды.   Присутствие в стоках высоких концентраций различных загрязнителей создает серьезные трудности при очистке сточных вод. В связи с этим разработка установки, которая была бы экологически обоснованной и экономически оправданной, представляется перспективной и является немаловажным вкладом в решение актуальной проблемы охраны окружающей среды.

В работе предложена экспериментальная установка, основными элементами которой являются: циркуляционная емкость, насос с частотным регулированием, эжектор, сатуратор и ультрафильтрационный мембранный модуль. В качестве исследуемой среды были взяты дренажные  воды Уфимского полигона твердых промышленных и бытовых отходов. Для очистки стоков был использован мембранный блок с керамическими мембранами в присутствии катализаторов и окислителей. Выбор данной водной среды для проведения лабораторных исследований обусловлен актуальностью проблемы очистки фильтратов и тем, что эти сточные воды достаточно трудно окисляемы  и требуют поиска путей по интенсификации их окисления. Показана высокая эффективность очистки дренажных вод с применением гомогенных катализаторов (железного купороса и хлорида марганца) [3]. В роли окислителей использовали кислород и озоно-кислородную смесь.

1. Роев Г.А. Очистные сооружения. Охрана окружающей среды. -  М.: Недра, 2009. – 287 с.

2. Харлампович, Г.Д. и Чиркин Ю. В. Фенолы. М.: «Химия», 1974, 376 с.

3. Мастерс К. Гомогенный катализ переходными металлами: Пер. с англ. / К. Мастерс, М.: Мир, 2007. - 304 с.