- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд ФГБОУ ВО КНИТУ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике | Федеральное государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Наименование сокращенное: ФГБОУ ВО «КНИТУ». ИНН/КПП: 1655018804/165501001 ОГРН: 1021602854965 Юридический/почтовый адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68. |
| 2 | Наименование объекта закупки | # Поставка сушильного вакуумного шкафа с вакуумным насосом |
| 3 | ОКПД 2 | 28.13.2 |
| 4 | Описание объекта закупки, согласно ст.33 ФЗ №44 с применением КТРУ либо без него, ст.6.1. ФЗ №223, указание требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | *Технические характеристики указаны ниже Товар должен быть новым. Год выпуска не ранее 2021 года. Качество товара должно подтверждаться паспортами, гарантийными талонами, инструкциями по эксплуатации, сертификатами качества и соответствия ГОСТ и другими документами, подтверждающими качество данного вида товара. |
| 5 | Срок гарантии, гарантийные обязательства, техническое обслуживание/стоимость, оплата гарантийных обязательств, технического обслуживания* Указан срок гарантии, гарантийных обязательств, необходимости технического обслуживания/стоимость, оплата гарантийных обязательств, технического обслуживания | Срок гарантийных обязательств не менее срока, указанного в паспорте оборудования. |
| 6 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Казань, ул. Карла Маркса д.72 |
| 7 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | в течение 40 рабочих дней |
| 8 | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Доставка, выгрузка, подъем на 1 этаж - силами и средствами Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ (включая работы с применением грузоподъемных механизмов и средств) осуществляются поставщиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц за свой счет. Товар должен быть поставлен в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ иным нормативным документам и содержать информацию (сопроводительную надпись) о его содержимом (упаковочный лист). |
| 9 | Валюта закупки | Российский рубль |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | 100% постоплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке товара |
| 11 | Обеспечение исполнения договора (%) | 10 |
| 12 | Критерии оценки Обязательные требования к участнику закупки/ Требование к документам, представляемым участниками закупки для подтверждения права участвовать в закупке | Цена |

| *Технические характеристики объекта закупки: |  |
| --- | --- |
| №; Наименование товара; Показатели (технические и функциональные характеристики); Ед. изм.; Кол-во. 1; Сушильный вакуумный шкаф VAC-52 или эквивалент; - Объем камеры не менее 52 л - Габаритные размеры камеры 415х370х340 мм - Диапазон температуры нагрева t окр среды + 10⁰С … 250⁰С - Дискретность установки температуры не более 0,1⁰С - Время нагрева не более 100 мин - Вакуум не более 133 Па - Вакууметр Аналоговый, класс точности не менее 2,5 - Таймер 0-9999 мин - Дискретность установки времени не более 1 мин - Контроллер температуры - ПИД-регулятор с двумя температурными режимами - Отображение температуры - Двустрочный дисплей с отображением установленной и текущей температуры - Функции контроллера - Установка температуры, отсчет времени, автоматическое отключение, - Термодатчик pt100 - Габаритные размеры - 560х540х680 мм - Масса не менее 67 кг - Потребляемая мощность не более 1,4 кВт - Материал камеры - Антикоррозионный оцинкованный лист - Материал корпуса - Сталь, покрытая порошковой краской - Смотровое окно - Пуленепробиваемое стекло, защитный акриловый экран - Комплект полок не менее2 шт - Нагрузка на полку не более 15 кг; шт; 1. 2; Насос вакуумный 2VP-2 или эквивалент; - Напряжение, В/Гц: 220/50 - Производительность, л/мин: 120 - Вакуум, Па: 0,067 - Мощность, Вт: 380 - Объём масляного бака, мл: 450 - Диаметр выпускного фитинга, дюйм: ½ - Габаритные размеры, мм: 340*120*250 - Вес, кг: не более 15; шт; 1. |  |