- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд ФГБОУ ВО КНИТУ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике | Федеральное государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Наименование сокращенное: ФГБОУ ВО «КНИТУ». ИНН/КПП: 1655018804/165501001 ОГРН: 1021602854965 Юридический/почтовый адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68. |
| 2 | Наименование объекта закупки | # Поставка соли для промышленных целей |
| 3 | ОКПД 2 | 08.93.10.115-00000002 |
| 4 | Описание объекта закупки, согласно ст.33 ФЗ №44 с применением КТРУ либо без него, ст.6.1. ФЗ №223, указание требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | *Технические характеристики указаны ниже Товар должен быть новым. Год выпуска не ранее 2021 года. Качество товара должно подтверждаться паспортами, гарантийными талонами, инструкциями по эксплуатации, сертификатами качества и соответствия ГОСТ и другими документами, подтверждающими качество данного вида товара. |
| 5 | Срок гарантии, гарантийные обязательства, техническое обслуживание/стоимость, оплата гарантийных обязательств, технического обслуживания* Указан срок гарантии, гарантийных обязательств, необходимости технического обслуживания/стоимость, оплата гарантийных обязательств, технического обслуживания | Срок гарантийных обязательств не менее срока, указанного в паспорте оборудования. |
| 6 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Г.Казань, ул. Сибирский тракт д.12 |
| 7 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | в течение 30 рабочих дней |
| 8 | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Доставка, выгрузка до склада 1 этаж - силами и средствами Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ (включая работы с применением грузоподъемных механизмов и средств) осуществляются поставщиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц за свой счет. Товар должен быть поставлен в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ иным нормативным документам и содержать информацию (сопроводительную надпись) о его содержимом (упаковочный лист). |
| 9 | Валюта закупки | Российский рубль |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | 100% постоплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке товара |
| 11 | Обеспечение исполнения договора (%) | 10 |
| 12 | Критерии оценки Обязательные требования к участнику закупки/ Требование к документам, представляемым участниками закупки для подтверждения права участвовать в закупке | Цена |

| *Технические характеристики объекта закупки: |  |
| --- | --- |
| №; Наименование; ОКПД 2; Показатели (технические и функциональные характеристики); Значения показателей; Обоснование доп.характеристики; Ед.из. по ОКЭИ; Коли-во. 1; Соль для промышленных целей; 08.93.10.115-00000002; 1. Доля хлористого натрия; ≥ 96.5 и < 98.1; Килограмм; 5000. 2. Помол; Гранулы до 4 мм; Необходимый помол для обеспечения безопасной ходьбы по покрытию. 3. Упаковка; Мешки по 50 кг; Удобный объем для использования. |  |