- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд ФГБОУ ВО КНИТУ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике | Федеральное государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Наименование сокращенное: ФГБОУ ВО «КНИТУ». ИНН/КПП: 1655018804/165501001 ОГРН: 1021602854965 Юридический/почтовый адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68. |
| 2 | Наименование объекта закупки | # Поставка отделочных материалов |
| 3 | Описание объекта закупки, согласно ст.33 ФЗ №44 с применением КТРУ либо без него, ст.6.1. ФЗ №223, указание требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | *Технические характеристики указаны ниже Товар должен быть новым. Год выпуска не ранее 2022 года. Качество товара должно подтверждаться паспортами, гарантийными талонами, инструкциями по эксплуатации, сертификатами качества и соответствия ГОСТ и другими документами, подтверждающими качество данного вида товара. |
| 4 | Срок гарантии, гарантийные обязательства, техническое обслуживание/стоимость, оплата гарантийных обязательств, технического обслуживания* Указан срок гарантии, гарантийных обязательств, необходимости технического обслуживания/стоимость, оплата гарантийных обязательств, технического обслуживания | Срок гарантийных обязательств не менее 6 месяцев. |
| 5 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Г.Казань, ул. Сибирский тракт д.12 |
| 6 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | в течение 30 рабочих дней |
| 7 | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Доставка, выгрузка до склада 1 этаж - силами и средствами Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ (включая работы с применением грузоподъемных механизмов и средств) осуществляются поставщиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц за свой счет. Товар должен быть поставлен в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ иным нормативным документам и содержать информацию (сопроводительную надпись) о его содержимом (упаковочный лист). |
| 8 | Валюта закупки | Российский рубль |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | 100% постоплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке товара |
| 10 | Обеспечение исполнения договора (%) | 10 |
| 11 | Критерии оценки Обязательные требования к участнику закупки/ Требование к документам, представляемым участниками закупки для подтверждения права участвовать в закупке | Цена |

| *Технические характеристики объекта закупки: |  |
| --- | --- |

| № | Наименование | Наименование как в КТРУ | ОКПД 2 | Показатели (технические и функциональные характеристики) | Значение показателей | Единица измерения по ОКЭИ | Количество | Обоснование указание дополнительных параметров, в случае применения КТРУ к объекту закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка глубокого проникновения | Нет в КТРУ | 20.30.11.130 | Наименование | Предназначен для укрепления сильно впитывающих влагу оснований для последующего нанесения строительных растворов, отделочных материалов и красок | л | 1000 |  |
|  |  |  |  | Основа | Акриловая |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка | не более 10 л |  |  |  |
|  |  |  |  | Остаточный срок годности | не менее 6 месяцев |  |  |  |
| 2 | Бетоноконтакт | Нет в КТРУ | 20.30.11.130 | Наименование | Предназначен для подготовки поверхности к нанесению последующих слоев отделочных материалов для наружных и внутренних работ | кг | 700 |  |
|  |  |  |  | Фасовка | не более 10 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Остаточный срок годности | не менее 6 месяцев |  |  |  |
| 3 | Краска водоэмульсионная акриловая | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | 20.30.11.120-00000002 | Тип краски | Водоэмульсионная | кг | 4200 |  |
|  |  |  |  | Область применения | Внутренняя окраска |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа состава | Акриловая |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка | Не более 15 кг |  |  | Для удобства в использовании, т.к. объём больше тяжело поднимать по этажам вручную, а возможность разливать в меньшую тару отсутствует |
|  |  |  |  | Возможность колеровки | Да |  |  | Окраска внутренних помещений производится разными цветами |
|  |  |  |  | Запах | Без запаха |  |  | Ремонт будет производится в местах общего пользования (лекционные аудитории, коридоры, лестничные клетки) |
|  |  |  |  | Моющийся | Да |  |  | Для влажной уборке помещений |
|  |  |  |  | Остаточный срок годности | Не менее 6 месяцев |  |  | Материал закупается на длительный срок |
| 4 | Краска водоэмульсионная акриловая | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | 20.30.11.120-00000002 | Тип краски | Водоэмульсионная | кг | 2400 |  |
|  |  |  |  | Область применения | Наружная окраска |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа состава | Акриловая |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка | Не более 15 кг |  |  | Для удобства в использовании, т.к. объём больше тяжело поднимать вручную, а возможность разливать в меньшую тару отсутствует |
|  |  |  |  | Возможность колеровки | Да |  |  | Окраска производится разными цветами |
|  |  |  |  | Остаточный срок годности | Не менее 6 месяцев |  |  | Материал закупается на длительный срок |