ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд ФГБОУ ВО КНИТУ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике | Федеральное государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Наименование сокращенное: ФГБОУ ВО «КНИТУ». ИНН/КПП: 1655018804/165501001 ОГРН: 1021602854965 Место нахождения (юридический адрес): 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68. Почтовый адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68. |
| 2 | Наименование объекта закупки | Поставка гибкой подводки |
| 3 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Казань, ул. Сибирский тракт, 12 |
| 4 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | в течение 30 рабочих дней |
| 5 | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Доставка, выгрузка до склада 1 этаж - силами и средствами Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ (включая работы с применением грузоподъемных механизмов и средств) осуществляются поставщиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 6 | Валюта закупки | Российский рубль |
| 7 | Обеспечение исполнения договора (%) | 10% |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | 100% постоплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке товара |

*Технические характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование ТРУ | ОКПД2/ ограничения и запреты | Показатели (технические и функциональные характеристики) |  | Значение показателей | Единица измерения по ОКЭИ | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подводка гибкая | 22.19.30.120 126н (1); 617 |  | Длина шланга, | 50 см | шт. | 50 |
|  |  |  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
|  |  |  |  | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |  |  |
|  |  |  |  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  |  |  | Материал фитингов | Латунь, покрытая никелем |  |  |
|  |  |  |  | Резьба | 1/2" |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Гайка-штуцер |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |  |  |
| 2 | Подводка гибкая | 22.19.30.120 126н (1); 617 |  | Длина, | 50 см | шт. | 50 |
|  |  |  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
|  |  |  |  | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |  |  |
|  |  |  |  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  |  |  | Материал фитингов | Латунь, покрытая никелем |  |  |
|  |  |  |  | Резьба, | 1/2" |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Гайка-гайка |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |  |  |
| 3 | Подводка гибкая | 22.19.30.120 126н (1); 617 |  | Длина | 100 см | шт | 25 |
|  |  |  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
|  |  |  |  | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |  |  |
|  |  |  |  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  |  |  | Материал фитингов | Латунь, покрытая никелем |  |  |
|  |  |  |  | Резьба, | 1/2" |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Гайка-гайка |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |  |  |
| 4 | Подводка гибкая к смесителю | 22.19.30.120 126н (1); 617 |  | Длина шланга: | 50 см | шт | 200 |
|  |  |  |  | Рабочая среда: | Вода |  |  |
|  |  |  |  | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |  |  |
|  |  |  |  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  |  |  | Материал фитингов | Латунь, покрытая никелем |  |  |
|  |  |  |  | Размер, соединения | М10*1 – гайка 1/2ʺ |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Гайка-штуцер |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |  |  |